|  | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | за кодом CPV ДК 021:2015 – 70330000-3 Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Підстава закупівлі: Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), з врахуванням вимог Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та нормативно-правових актів України, що регулюють відносини у сфері постачання природного газу» (далі – Особливості). Надання послуги здійснювати силами Учасника (згідно Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці і соціальної політики України № 105 від 11.05.2004), протягом 8-годинного робочого дня при п’ятиденному робочому тижні згідно регламенту робочого часу Замовника та включає: - забезпечення належного утримання адмінбудинків та прилеглих до них територій відповідно до санітарно-гігієнічних вимог; - забезпечення експлуатаційного обслуговування адмінбудинків ГУ ДПС у Тернопільській області. Учасник повинен забезпечити надання послуги згідно вимог чинного законодавства України: норм з охорони праці, оплати праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-XII (зі змінами), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII (зі змінами), Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 р. №187/98-ВР (зі змінами), Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-XII (зі змінами), Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (зі змінами), тощо. Прибирання приміщення та прибудинкової території, експлуатаційне обслуговування адмінприміщень здійснюється на протязі усього робочого дня (учасник надає лист-гарантію щодо готовності технічного обслуговування адмінприміщень та прибудинкових територій протягом усього робочого дня за вимогою Замовнника): понеділок-четвер з 8:00 год. по 17:00 год., п’ятниця з 8:00 год. по 15:45 год., передсвяткові дні тривалість робочого дня відповідно на одну годину коротше. Загальна характеристика приміщень № з/п Адреса об’єкта Інформація щодо кількості площ з технічного обслуговування та утримання в належному стані будівель ГУ ДПС у Тернопільській області 1. 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька,1 (адміністративна будівля) 9736,12 у тому числі: Сантехнічні приміщення 183,9 Холи, коридори, вхідні зони 2922,0 Кабінети 3777,4 Актовий зал 317,7 Технічні приміщення 2535,12 1.1. 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька,1 (прибудинкова територія) 4259,7 у тому числі: Пішохідні зони, двір, паркувальна зона 2476,0 Клумби, газони 1783,7 2. 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна,6 (виключно експлуатаційне обслуговування) 1426,1 у тому числі: Сантехнічні приміщення 59,2 Технічні приміщення 16,9 3. 47003, м. Кременець, вул. У. Самчука,6 (адміністративна будівля) 670,1 у тому числі: Сантехнічні приміщення 20,0 Холи, коридори, вхідні зони 135,3 Кабінети 408,2 Актовий зал 91,8 Технічні приміщення 14,8 3.1. 47003, м. Кременець, вул. У. Самчука,6 (прибудинкова територія) 143,0 4. 47023, м. Збараж, вул. Б. Хмельницького,1 (адміністративна будівля) 560,9 у тому числі: Сантехнічні приміщення 2,2 Холи, коридори, вхідні зони 142,1 Кабінети 280,3 Актовий зал 57,3 Технічні приміщення 79,0 4.1. 47023, м. Збараж, вул. Б. Хмельницького,1 (прибудинкова територія) 754,0 5. 47800, смт. Підволочиськ, вул. Зелена,1 (адміністративна будівля) 573,4 у тому числі: Сантехнічні приміщення 11,4 Холи, коридори, вхідні зони 149,5 Кабінети 402,1 Актовий зал 0 Технічні приміщення 10,4 6. 48100, м. Теребовля, вул. Шевченка,26 (адміністративна будівля) 497,5 у тому числі: Сантехнічні приміщення 11,3 Холи, коридори, вхідні зони 118,0 Кабінети 352,2 Актовий зал 0 Технічні приміщення 16,0 6.1. 48100, м. Теребовля, вул. Шевченка,26 (прибудинкова територія) 253,0 7. 48702, м. Борщів, вул. Кондри, 5 (адміністративна будівля) 764,8 у тому числі: Сантехнічні приміщення 18,1 Холи, коридори, вхідні зони 378,8 Кабінети 252,5 Актовий зал 62,0 Технічні приміщення 53,4 7.1. 48702, м. Борщів, вул. Кондри, 5 (прибудинкова територія) 1240,0 8. 48201, смт. Гусятин, вул. Суходільська, 2а (адміністративна будівля) 786,5 у тому числі: Сантехнічні приміщення 18,1 Холи, коридори, вхідні зони 181,2 Кабінети 424,7 Актовий зал 51,9 Технічні приміщення 110,6 9. 48400, м. Бучач, вул. Галицька,11 (адміністративна будівля) 377,9 у тому числі: Сантехнічні приміщення 14,2 Холи, коридори, вхідні зони 77,8 Кабінети 261,0 Актовий зал 0 Технічні приміщення 24,9 9.1. 48400, м. Бучач, вул. Галицька,11(прибудинкова територія) 123,0 10. 48000, м. Підгайці, Майдан Незалежності,10/3 (адміністративна будівля) 188,4 у тому числі: Сантехнічні приміщення 6,3 Холи, коридори, вхідні зони 35,3 Кабінети 124,1 Актовий зал 0 Технічні приміщення 22,7 11. 47201, м. Зборів, вул. Хмельницького,42 (адміністративна будівля) 245,9 у тому числі: Сантехнічні приміщення 3,8 Холи, коридори, вхідні зони 34,8 Кабінети 202,3 Актовий зал 0 Технічні приміщення 5,0 12. 47602, смт. Козова, вул. Грушевського,48 (адміністративна будівля) 551,3 у тому числі: Сантехнічні приміщення 5,1 Холи, коридори, вхідні зони 130,0 Кабінети 416,2 Актовий зал 0 Технічні приміщення 0 13. 48301, м. Монастириськ, вул. Шевченка,19 (адміністративне приміщення орендоване) 247,3 у тому числі: Сантехнічні приміщення 2,7 Холи, коридори, вхідні зони 49,7 Кабінети 194,9 Актовий зал 0 Технічні приміщення 0 14. 47501, м. Бережани, вул. Шевченка,15 (адміністративне приміщення орендоване) 222,35 у тому числі: Сантехнічні приміщення 12,1 Холи, коридори, вхідні зони 64,65 Кабінети 145,6 Актовий зал 0 Технічні приміщення 0 15. 47402, м. Ланівці, вул. Незалежності, 19 (адміністративне приміщення орендоване) 164,9 у тому числі: Сантехнічні приміщення 16,8 Холи, коридори, вхідні зони 38,9 Кабінети 109,2 Актовий зал 0 Технічні приміщення 0 16. 47101, м. Шумськ, вул. Українська, 57 (адміністративне приміщення орендоване) 283,5 у тому числі: Сантехнічні приміщення 17,4 Холи, коридори, вхідні зони 92,6 Кабінети 169 Актовий зал 0 Технічні приміщення 4,5 17. 48501, м. Чортків, вул. Шевченка,23 (адміністративне приміщення орендоване) 288,2 у тому числі: Сантехнічні приміщення 7,7 Холи, коридори, вхідні зони 28,6 Кабінети 251,9 Актовий зал 0 Технічні приміщення 0 18. 48601, м. Заліщики, вул. С. Бандери,15б (адміністративне приміщення орендоване) 325,4 у тому числі: Сантехнічні приміщення 18,2 Холи, коридори, вхідні зони 91,8 Кабінети 215,4 Актовий зал 0 Технічні приміщення 0 Всього, м. кв. : 24683,32 Утримання в чистоті приміщення: 1.1. Послуги з професійного прибирання і догляду повинні відповідати вимогам даного стандарту, а також технологічним документам, що діють на послуги конкретного виду. 1.2. Перелік послуг та деталізація послуг щодо прибирання і догляду будівель, споруд і прилеглої території наведений в таблиці 1. Таблиця 1. Перелік послуг, що надаються Періодичність надання Щодня Щонеділі Щомісячно 1 2 3 4 1. Холи, коридори, вхідні зони Збір сміття і переміщення його до контейнерів х Вологе прибирання сходів і зон входу х Видалення локальних забруднень з внутрішньої сторони вікон не вище 200 см. х Видалення локальних забруднень із стін, вхідних і внутрішніх дверей, доводчиків, дверних блоків, дверних ручок, колон заввишки до 2м. х Видалення пилу локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток х Видалення пилу, слідів пальців і інших локальних забруднень х Видалення пилу, локальних забруднень, поліровка металевих і скляних поверхонь х Видалення пилу з вертикальних і горизонтальних поверхонь не вище 200см. х Промітання полів з твердим покриттям х Вологе прибирання полів з твердим покриттям х Вологе прибирання і видалення пилу з радіаторів опалювання, пожежних гідрантів, декоративних екранів радіаторів х Вологе прибирання і видалення пилу з плінтусів х Видалення пилу із стельових світильників не вище 3м. х 2. Сходи Збір сміття і переміщення його до контейнерів х Вологе прибирання полів із твердим покриттям х Вологе прибирання і видалення пилу з плінтусів х Вологе прибирання горизонтальних і вертикальних поверхонь сходинок х Видалення пилу, локальних забруднень, поліровка горизонтальних поручнів х Видалення пилу, локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток х Видалення пилу з радіаторів опалювання, декоративних екранів радіаторів х 3. Сантехнічні приміщення Спорожнення сміттєвих корзин, протирання, заміна пластикових пакетів х Миття сміттєвих корзин бактерицидним засобом х Видалення локальних забруднень із стін, дверей, доводчиків, дверних блоків, дверних ручок х Вологе прибирання полів з твердим покриттям х Вологе прибирання плінтусів х Видалення пилу, локальних забруднень з перегородок і дверей туалетних кабінок не вище 200 см. х Видалення пилу і локальних забруднень з кахляних стін не вище 200см. х Поліровка дзеркал і скляних поверхонь х Вологе прибирання , видалення водного і вапняного каміння х Видалення сміття із стоків раковин х Видалення вапняного нальоту з кранів х Видалення іржі, сечового, водного і вапняного каміння з внутрішньої і зовнішньої поверхні унітазів х Вологе прибирання кришок і сидінь унітазів х Видалення пилу з радіаторів опалювання, декоративних екранів радіаторів, підвіконь х Миття унітазів, сидінь унітазів, раковин, змішувачів арматури бактерицидним засобом х Вологе прибирання дверних рам і петель х Обробка туалетних йоржиків і стаканів для них бактерицидним засобом х Чистка отворів для стоку води х Миття та надання блиску сантехнічному обладнанню та хромовим елементам з використанням спеціальних миючих засобів х Миття мильниць від залишків мила х Генеральне прибирання туалетів х 4. Кабінети Збір сміття і переміщення його до контейнерів, заміна пакетів х Миття сміттєвих корзин бактерицидним засобом х Видалення локальних забруднень із стін, дверей, доводчиків, дверних блоків, дверних ручок х Вологе прибирання полів з твердим покриттям х Обробка килимового покриття пилососом х Вологе прибирання плінтусів х Видалення слідів пальців, локальних забруднень з металевих поверхонь х Видалення локальних забруднень з відкритих поверхонь меблів, офісної техніки, використовуючи серветки та полірувальні засоби х Видалення пилу з горизонтальних поверхонь меблів, використовуючи серветки та спеціальних миючих засобів х Протирання вільних площ столів, використовуючи серветки та полірувальні засоби х Видалення пилу, локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток х Видалення пилу з радіаторів опалювання, декоративних екранів радіаторів х Чищення м’яких меблів з використанням спеціальних миючих засобів х Догляд за вазонами з квітами, які знаходяться у приміщеннях х 5. Генеральне прибирання приміщення Поліровка дзеркал і скляних поверхонь х Протирання пожежних гідрантів, вогнегасників і ящиків пожежного устаткування х Прибирання павутини із стель х Видалення пилу із штучних рослин, світильників ( не під напругою), предметів інтер’єру х Вологе прибирання дверних рам і петель х Вологе прибирання радіаторів опалювання, декоративних екранів радіаторів, підвіконь х Вологе прибирання бічних поверхонь столів і ніжок стільців х Видалення пилу і бруду з важкодоступних місць (за меблями, тумбочками, шафами і т.д.) х Видалення пилу, локальних забруднень, слідів пальців з підвіконь, віконних рам не вище 200 см. х Миття підвіконня х Вологе чищення горизонтальних та вертикальних жалюзі х Миття вікон (внутрішнє і зовнішнє) з використанням спеціальних миючих засобів двічі на рік За потребою Видалення пилу з настінних світильників, або картин не вище 200 см. х Миття побутової техніки з використанням спеціальних миючих засобів х 6. Технічні приміщення Вологе прибирання підлоги х Видалення пилу з горизонтальних і вертикальних поверхонь не вище 2м. х Видалення локальних забруднень з дверних блоків х Видалення сміття, заміна пакетів х 7. Актовий зал Збір сміття і переміщення його до контейнерів х Видалення локальних забруднень із стін, дверей, дверних блоків, дверних ручок х 8. Обслуговування прибудинкової території х Підмітання території, видалення снігу, льоду, листя, виніс сміття х Обрізання гілок, кущів, скошування трави, полив зелених насаджень, догляд за клумбами За потребою 2. Обслуговування електрогосподарства майнового комплексу ГУ ДПС у Тернопільській області: № з/п Перелік послуг Періодичність надання послуг 1 Забезпечення проведення робіт із очищення приміщень від пилу і бруду 1 раз на місяць 2 Заміна перегорілих ламп освітлення, та зовнішнього підсвічування фасаду в окремих місцях(з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 3 Вимірювання стану контактних з’єднань пірометром в РЩ 1 раз на 3 місяці 4 Регулювання приводів, блокуючих пристроїв, автоматичних вимикачів 1 раз на 6 місяців 5 Очищення розподільчих щитів, ізоляторів 1 раз на 3 місяці 6 Оновлення, фарбування фаз та часткове фарбування обладнання (з урахуванням витратних матеріалів) 1 раз на рік 7 Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 8 Виміри навантажень кабельної лінії 1 раз на 6 місяців 9 Ведення оперативно-технічної документації по обслуговуванню Цілодобово 10 Контроль за навантаженням електроустановок Цілодобово 11 Проведення періодичних оглядів електрообладнання РУ-0,4 кВ 1 раз на місяць 12 Заміна перегорілих ламп освітлення (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 13 Вимірювання стану контактних з’єднань пірометром в РУ-0,4 кВ 1 раз на 3 місяці 14 Очищення силових щитів, ізоляторів 1 раз на 3 місяці 15 Оновлення, фарбування фаз та часткове фарбування обладнання (з урахуванням витратних матеріалів) 1 раз на рік 16 Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 17 Оперативні перемикання після аварійного відключення та у те зі змінами в режимі роботи електричних мереж Заявка Замовника 18 Ведення оперативно-технічної документації по обслуговуванню Цілодобово 19 Повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму згідно з паспортом 20 Контроль за навантаженням електроустановок Цілодобово Внутрішня електромережа: 1 Перевірка стану заземлення 1 раз на 3 місяці 2 Заміна ламп (з урахуванням витратних матеріалів), а саме: 2.1 люмінесцентних Заявка Замовника 2.2 галогенних Заявка Замовника 2.3 метало-галогенних Заявка Замовника 2.4 ламп розжарювання Заявка Замовника 3 Заміна стартерів Заявка Замовника 4 Заміна дроселів Заявка Замовника 5 Заміна патронів Заявка Замовника 6 Заміна вимикачів Заявка Замовника 7 Заміна розеток Заявка Замовника 8 Включення та відключення окремих електроприймачів У разі необхідності, за розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство 9 Відновлення найменувань на обладнанні (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 10 Контроль за роботою силових розподільчих щитів, обладнання, яке змонтовано в них, та підтримання їх в працездатному стані Цілодобово 11 Перевірка кріплення апарата 1 раз на місяць 12 Перевірка механічної роботи апарата 1 раз на місяць 13 Перевірка роботи допоміжного обладнання 1 раз на місяць 14 Перевірка контактів сигналізації аварії SDE 1 раз на місяць 15 Перевірка контактів готовності включення PF 1 раз на місяць 16 Перевірка контактів індикації 1 раз на місяць 17 Огляд електромагніта включення XF 1 раз на місяць 18 Огляд мотора-розчеплення МХ 1 раз на місяць 19 Огляд мотора-редуктора МТ 1 раз на місяць 20 Перевірка силових контакторів апарата 1 раз на місяць 21 Перевірка дугогасних камер апарата 1 раз на місяць 22 Перевірка механічного блокування апаратів 1 раз на місяць 23 Перевірка роботи механізму викачування корзини апарата 1 раз на місяць 24 Перевірка затяжки контактів силових шин 1 раз на місяць 25 Чистка, змащування механічних рухомих частин 1 раз на місяць 26 Чистка, змащування механізму взводу і виключення апарата 1 раз на місяць Перевірка роботи обладнання АВР: 1 Перевірка електричного блокування 1 раз на місяць 2 Перевірка схеми управління АВР 1 раз на місяць 3 Перевірка алгоритму роботи АВР 1 раз на місяць 4 Чищення та змащування механізмів блокування 1 раз на місяць 3. Обслуговування газового господарства майнового комплексу ГУ ДПС у Тернопільській області: № з/п Перелік послуг Періодичність надання послуг Перевірка технічного стану, а саме: Щоденно 1 Перевірка модулів систем опалення, вентиляції ГВП на течу 2 Перевірка правильного функціонування запобіжних та контрольних пристроїв 3 Перевірка трубних з’єднань на течу 4 Перевірка параметрів фільтрів, очищення фільтрів 5 Перевірка датчиків тиску циркуляційних насосів 6 Перевірка роботи апарату магнітної обробки води 7 Контроль роботи контролера управління параметрами гарячої води 8 Контроль роботи контролера управління системами опалення та вентиляції 9 Перевірка стану радіаторів системи опалення на течу 4. Обслуговування системи централізованого водопостачання та водовідведення в адміністративних будинках майнового комплексу ГУ ДПС у Тернопільській області: № з/п Перелік послуг Періодичність надання послуг 1 Усунення протікання в приладах(з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 2 Усунення течі в приладах (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 3 Чистка каналізації і водовідводів За потребою, але не менше 1 раз на місяць 4 Розбирання і чистка фільтрів, грязьовиків Заявка Замовника 5 Контроль роботи насосів підживлення і високого тиску, контрольно-вимірювальних приладів та технічним станом зворотних клапанів За потребою, але не менше 1 раз на місяць 6 Оновлення, фарбування та часткове фарбування обладнання (з урахуванням витратних матеріалів) Один раз на 6 місяців 7 Заміна прокладок у водопровідних кранах (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 8 Заміна кульових кранів (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 9 Заміна зливного пристрою (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 10 Заміна гнучкого шлангу підвода води (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 11 Заміна регулятора тиску води (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 12 Заміна кришки унітаза (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 13 Заміна змішувача води (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 14 Заміна унітаза (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 15 Заміна зливного бачка (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 16 Заміна картриджа для змішувачів води (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 17 Заміна умивальника (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 18 Заміна елементів живлення в змішувачі води (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 19 Прочищення сифонів, лежаків Заявка Замовника 20 Очищення бачків від вапнякових відкладень Заявка Замовника 21 Закріплення приладів, що розхитались Заявка Замовника 22 Перевірка несправностей каналізаційних витяжок Заявка Замовника 23 Заміна гумових муфт та манжетів унітазів (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 24 Регулювання зливних бачків Заявка Замовника 25 Заміна прокладок біля дзвона та кульових клапанів змивних бачків (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 5. Забезпечення в технічно справному стані адміністративних будинків майнового комплексу ГУ ДПС у Тернопільській області № з/п Перелік послуг: Періодичність надання послуг 1 Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів. Заявка Замовника 2 Зняття та встановлення пружин, довідників на дверях у приміщеннях будинку (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 3 Укріплення дверної лиштви (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 4 Заміна дверних замків, встановлення(з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 5 Усунення пошкоджень і несправностей, регулювання фурнітури вікон (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 6 Усунення пошкоджень і несправностей, регулювання фурнітури дверей, замків (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 7 Усунення несправностей та пошкоджень меблів (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 8 Усунення несправностей та виготовлення окремих столярних виробів (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 9 Ремонт туалетних приладів (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 10 Знімання та встановлення дзеркал, поличок, настінних годинників, картин, плакатів, інформаційних дошок (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 11 Знімання карнизів, штор (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 12 Знімання жалюзі, ролет (з урахуванням витратних матеріалів) Заявка Замовника 13 Регулювання та налагодження системи кондиціювання та вентиляції повітря Заявка Замовника 14 Коригування уставок температур у службових приміщеннях Заявка Замовника 15 Коригування установок притоку-витоку повітря Заявка Замовника 16 Коригування розкладу роботи установок притоку-витоку повітря Заявка Замовника Кількість – 1 послуга. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | 3740000,00 грн. (Три мільйони сімсот сорок тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. |